| 辽宁红沿河核电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全 面 管 理 体 系 文 件 Integrated Management System Document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 | H-WD-0842-112-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIMS第8章 |  |  | 版本 | 1 |
| 正文页数 | 7 |  | 附录数 |  |  |  | 4 | 附录页数 |  |  | 4（1+1+1+1） |  |  |  |  |
| 电厂管理巡视规定 Management Patrol Regulations for HOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |  | 批 准 |  |  |  |
| 编 写 |  | 崔宇明 |  |  |  |  |  |  | 2014-1-14 |  |  |  |  |  |  |
| 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |
| 文档审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA/审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| 审 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内部工作文件 |  |  |  |
| 审 查 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下次审查升版时间 |  |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  |  | 分发：标准分发 |  |  |  | 原件存信息文档处 |  |
| 本文件产权属辽宁红沿河核电有限公司所有，未经事先许可，不得以任何方式外传。 This document is the property of Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Company, Ltd.(LHNP), no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the prior written permission of the LHNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修 改 记 录

| 版本 | 编 写 | 文件修改依据、章节及内容 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖文轩 | 与公司上游文件中关于巡视时长的规定不一致，故升版下游文件，以实现上下游文件的统一；替代程序WD-0842-112-I《电厂管理巡视规定》。 | 2012-9-28 |
| 2 | 崔宇明 | 根据WANO-Manager In Field的培训，对电厂管理巡视活动进行规范，修改全部内容。 |  |

目  录

1.0	目的	4

2.0	适用范围	4

3.0	责任	4

3.1	电厂厂长	4

3.2	电厂第一副厂长	4

3.3	副处及以上领导干部	4

3.4	生产计划处	4

4.0	规定	5

4.1	观察活动的选取	5

4.2	观察准备	5

4.3	现场观察	5

4.4	观察报告的编写	6

4.5	原因分析及整改	6

4.6	良好实践和强项	7

5.0	报告与记录	7

6.0	定义与缩略语	7

6.1	定义	7

6.2	缩略语	7

7.0	参考文件	7

7.1	编写参考文件	7

7.2	执行参考文件	7

8.0	附录	7

附录A：电厂管理巡视流程图	8

附录B：管理巡视报告	9

附录C：良好实践或强项	10

附录D：观察活动记录表	11

- 目的

为了规范辽宁红沿河核电厂领导干部的管理巡视活动，加强领导干部对现场员工实际工作情况的掌控，强化电厂管理期望和良好实践，规范员工的行为并提升电厂的业绩，特制定本程序。

- 适用范围

本程序适用于辽宁红沿河核电厂厂部及各专业处副处级以上领导干部的管理巡视活动。

- 责任

  - 电厂厂长

  - 审核并批准本程序；

  - 确保该程序的有效执行；

  - 持续改善电厂员工的行为规范和电厂绩效；

  - 电厂第一副厂长

  - 保证管理巡视活动的有效开展；

  - 定期审查管理巡视报告及任务督办系统中的整改行动，并给出指导意见或建议；

  - 批准提议的良好实践或强项；

  - 定期评估电厂员工行为规范及电厂绩效；

  - 副处及以上领导干部

  - 制定个人管理巡视计划，实施管理巡视活动，编写巡视报告；

  - 针对管理巡视发现的问题，负责整改措施的制定；

  - 提议本领域内可在电厂内部推广的良好实践或强项；

  - 生产计划处

  - 归口管理电厂管理巡视活动；

  - 统计分析管理巡视的实施情况；

- 规定

一个完整的管理巡视过程包括，观察活动的选取、观察的准备、观察活动的实施、观察报告的编写、原因分析及问题整改。

  - 管理巡视的实施

    - 副处及以上领导干部

  - 制定年度和月度个人管理巡视计划，并提交至生产计划处；

  - 及时编写管理巡视报告（附件B），并至少每月一次提交至生产计划处；

  - 针对管理巡视发现的问题，负责整改措施的制定，并限期整改；（厂部领导可将管理巡视发现的问题归口至各专业处）；

    - 生产计划处

  - 收集厂部领导及各专业处提交的管理巡视计划和管理巡视报告；

  - 将管理巡视报告中需要整改的问题录入任务督办系统；

  - 定期在电厂安全生产管理周会上反馈管理巡视的开展情况；

  - 统计并分析所提交的管理巡视报告及纠正行动的实施，制定评优规则；

  - 每半年组织召开一次管理巡视分析会，并将会后行动录入任务督办系统；

  - 观察活动的选取

  - 观察者可根据自身团队的特点或薄弱环节，有针对性的选取观察活动；

  - 观察活动应是一个具体的、完整的作业活动或者重要作业的一部分；对于不涉及现场具体活动的处室，可根据自身业务特点选取一项具体的工作进行观察；

  - 观察活动应能够体现出被观察者业务能力、个体行为及电厂期望；

  - 观察准备

  - 观察者需了解被观察活动的标准、电厂期望及预期结果；

  - 观察者需提前了解将要观察的工作活动的相关信息，尤其需识别出可能存在对人身或设备有重大损害风险的关键环节；

  - 观察者需提前了解被观察者的相关信息，如个人特点、技术水平；

  - 观察者可不事先预告被观察者即将开展的观察活动，以了解被观察者的真实工作状况；

  - 现场观察

  - 观察者在观察活动开始前，告知被观察者观察的目的，并营造使被观察者自信的氛围；

  - 观察者在观察过程中记录偏差和良好实践，并按照观察活动记录表（附录D），记录整个工作过程；

  - 除非在预知被观察者即将遇到对其本身或设备引起重大危害的操作，否则在观察过程中不能打扰到被观察者的工作；

  - 在预知被观察者即将遇到对其本身或设备引起重大危害的操作时，立即干预其工作并给予指导；

  - 观察活动完毕时，找一个相对良好的场所与被观察者共同进行完工后的反馈：

    - 说明反馈讨论的目的；

    - 具体并不带评价地描述观察到的现象；

    - 描述观察到的行为影响；

    - 给出机会，供人回答；

    - 提供建议，寻求一致决定；

    - 总结，表示支持；

  - 观察报告的编写

  - 观察报告分为标题、范围、偏差、原因分析和整改建议四个部分；

  - 标题需简单扼要，如“凝结水泵的检修”；

  - 范围需包含工作内容、工作地点、持续时间、人员数量和类型，如“在1MX厂房，一名主管和三名技术员执行1CEX001PO的检修，观察时间为2个小时” ；

  - 偏差的描述需要具体，它是距离电厂规定或期望的偏离，而不是个人印象。如，“操作员不恰当的起动了泵”，此处“不恰当”为个人印象，而不是具体偏差。正确的描述应为“操作员试图在入口阀门关闭的情况下起动了泵”。除此之外，每一个偏差都需要给出潜在的后果，如“操作员试图在入口阀门关闭的情况下起动泵，这会导致泵的损坏”；

  - 良好实践和强项

  - 观察者记录观察中所发现的良好实践，并总结可推广的强项；

  - 观察者向电厂第一副厂长提议本领域内的良好实践或强项（附录C）；

- 报告与记录

巡视报告及相关记录均应作为记录保存1年，以备检查。

- 定义与缩略语

  - 定义

强项：领域内原创的技术或管理方面的创新，可改善电厂或人员绩效，或增强系统设备的可靠性，具备其他领域或同行可复制和可推广的特征。

  - 缩略语

无

- 参考文件

  - 编写参考文件

《核电厂质量保证安全规定》（HAF003，91版）

WANO-Manager In Field 培训资料

WANO Peer Review培训资料

  - 执行参考文件

H-WD-0620-101-I《体系文件编写导则》

- 附录

附录A：电厂管理巡视流程图

附录B：管理巡视报告

附录C：良好实践或强项

附录D：观察活动记录表

附录A：电厂管理巡视流程图

附录B：管理巡视报告

部门： 巡视单编号：

标题： 范围：

偏差

原因分析

整改建议

整改负责人：

附录C：良好实践或强项

| 提议部门： 编号： |  |
| --- | --- |
| 良好实践： □ 强项： □ |  |
| 标题： |  |
| 描述 |  |
|  | 批准人： |
|  | 日期： |

附录D：观察活动记录表

注：1- 需要改进；2 – 可接受；3 – 不适用/或没观察到；

| 人员行为 |  |  |  | 30. 文件是否完好？ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工前会 | 1 | 2 | 3 | 31. 程序是否可执行？ |  |  |  |
| 1. 是否定义了工作期望及标准？ |  |  |  | 工业安全 |  |  |  |
| 2. 是否识别了风险和危害？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 是否分清角色和责任？ |  |  |  | 防护装备 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 人员是否有资质？ |  |  |  | 32. 人员是否服从工业安全规定？ |  |  |  |
| 5. 是否识别特殊工具？ |  |  |  | 33. 使用个人防护用品？ |  |  |  |
| 6. 是否回顾了历史经验反馈？ |  |  |  | 工作环境 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 是否所有人员都来参加了工前会？ |  |  |  | 34.工人是否了解现场风险和危害？ |  |  |  |
| 8. 是否强调了工作质量高于工作速度？ |  |  |  | 35. 空洞是否封堵？ |  |  |  |
| 9. 是否准备和确认了工作地点？ |  |  |  | 36. 脚手架是否有完工标识？ |  |  |  |
| 有效沟通 | 1 | 2 | 3 | 37. 划定工作区域？ |  |  |  |
|  |  |  |  | 38. 打磨/焊接是否做好防护？ |  |  |  |
| 10. 沟通是否充分？ |  |  |  | 工具和设备 | 1 | 2 | 3 |
| 11.外部沟通环境是否良好？ |  |  |  | 39. 选取合适的工具？ |  |  |  |
| 12. 是否使用三段式沟通？ |  |  |  | 40. 工具和设备放在良好位置？ |  |  |  |
| 使用程序 | 1 | 2 | 3 | 41. 危险化学品的操作合乎要求？ |  |  |  |
| 13. 最新版本？ |  |  |  | 42. 检查起重设备？ |  |  |  |
| 14. 程序是否在工作现场存放？ |  |  |  | 43. 按规定使用梯子？ |  |  |  |
| 15. 逐条实施程序？ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场整理 | 1 | 2 | 3 |
| 工人行为 | 1 | 2 | 3 | 44. 如果工作现场杂乱，是否有纠正行动？ |  |  |  |
| 16. 守时？ |  |  |  | 45. 完工后是否清理现场？ |  |  |  |
| 17. 自我验证？ |  |  |  | 辐射防护 |  |  |  |
| 18.质疑的态度？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 同行确认？ |  |  |  | 是否有辐射防护许可？ | 1 | 2 | 3 |
| 20. 保守决策？ |  |  |  | 46.工作许可中的信息是否完整？ |  |  |  |
| 执行工作 | 1 | 2 | 3 | 47.工人了解并按照工作许可开展工作？ |  |  |  |
| 21. 工人是否熟悉环境？ |  |  |  | 48.开工前是否识别了辐射风险？ |  |  |  |
| 22. 主管是否参与了该工作？ |  |  |  | 49. 工况/工作条件改变后，是否重新识别辐射风险？ |  |  |  |
| 23. 是否识别了重要设备？ |  |  |  | ALARA原则 |  |  |  |
| 24. 是否存在异物侵入风险？ |  |  |  | 50. 是否所有参加该工作的工人都熟知ALARA？ | 1 | 2 | 3 |
| 25. 工具和备品备件是否齐全？ |  |  |  | 51. 是否按照ALARA来执行工作？ |  |  |  |
| 26. 设备是否有完好标识？ |  |  |  | 52. 是否了解剂量率表的报警含义？ |  |  |  |
| 27.是否专注于工作? |  |  |  | 剂量率表的使用 |  |  |  |
| 28. 这个工作是否有时间压力？ |  |  |  | 53.如果仪表报警，工人是否知道如何行动？ | 1 | 2 | 3 |
| 完工碰头会 | 1 | 2 | 3 | 54.是否正确佩戴了该表？ |  |  |  |
| 29. 是否所有参加工作的人员都已出席？ |  |  |  |