基础设施控制程序

1、目的

规定了基础设施控制的内容、要求和方法。

2、范围

适用于公司基础设施管理的控制。

3、权责

3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。

3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。

3.3 、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。

4、定义

基础设施 ：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。

5、工作流程：

5.1、 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。

5.2、 公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。

5.3 、设施的提供

5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施

5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。

5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。

5.3.2 、设备的采购、安装和验收

5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。

5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。

5.3.3、 检测设备

5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。

5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。

5.3.4 、工具工装

5.3.4.1、生产技术部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。

5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。工具工装的控制具体按Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定执行。

5.3.5、 产品周转运输工具、工位器具

5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器具，负责产品周转运输工具和工位器具的购置。

5.3.5.2、生产技术部负责周转运输工具和工位器具维护/管理。

5.4 、设施的维护

5.4.1、生产技术部负责组织建筑、房屋和工作场所的维修的实施，对各单位的维护情况进行检查。

5.4.2、各单位负责设施的使用和日常维护工作。

5.4.3、生产技术部负责组织设备的精度和结构定期检查及大修工作，负责对在用的设备进行精度鉴定、结构检查和维护与保养，确保加工设备处于完好状态。工程公司负责组织安装设备的精度和结构定期检查。设备的维护与保养具体按照Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。

5.4.4、 检测设备的使用人员负责正确使用并维护保养所使用的检测设备，保持其精度，确保满足工艺要求；生产技术部负责按照《监视和测量资源控制程序》的规定，外委对其进行检定/校准、维修。

5.4.5、 生产过程使用的工装应符合工艺要求，由生产技术部负责对其定期进行校验，合格后才能投入使用。工装的使用人员负责维护，工装的控制具体执行Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定。

5.4.6、生产技术部负责保持工位器具的整洁，定期或不定期对工位器具进行清洁。

5.4.7、受压容器、起重设备等特种设备应按规定，由政府技术监督部门进行检查，合格方可使用并进行维护。

5.4.8、特种设备的操作者须经培训和考核合格，取得操作合格证，实行持证上岗，具体按《人力资源管理程序》的规定执行。

5.5 、生产技术部组织有关部门，每年对设施的现状进行一次检查评价，评价设施满足要求的能力，为设施的更换、添置、改进等提供决策依据或作出决策，并记录检查评价结果。

5.6 各有关部门负责按照《文件和记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的记录。

6、相关文件：

6.1、设备管理办法

6.2、工艺装置管理办法

7、 表单

7.1设施能力评价记录