过程运行环境控制程序

1、目的

确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

2、范围

适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。

3、权责

4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。

4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。

4、定义

工作环境 ：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。

5、工作流程：

5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是：

5.1.1、大力开展劳动保护工作。

5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。

5.1.3、定期组织安全生产教育。

5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。

5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。

5.2、文明生产

5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。

5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。

5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。

5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。

5.6、 工作环境设计与实施

5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。

5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。

5.6、  组织验收考评

成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。

5.7、  考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。

6、相关文件：

无

7、 表单

7.1、工作环境因素评量表

7.2、“5S”检查评分表