基础设施控制程序

1、目的

规定了基础设施控制的内容、要求和方法。

2、范围

适用于公司基础设施管理的控制。

3、权责

3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。

3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。

3.3 、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。

4、定义

基础设施 ：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。

5、工作流程：

5.1、 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。

5.2、 公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。

5.3 、设施的提供

5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施

5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。

5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。

5.3.2 、设备的采购、安装和验收

5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。

5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。

5.3.3、 检测设备

5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。

5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。

5.3.4 、工具工装

5.3.4.1、生产技术部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。

5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。工具工装的控制具体按Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定执行。

5.3.5、 产品周转运输工具、工位器具

5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器具，负责产品周转运输工具和工位器具的购置。

5.3.5.2、生产技术部负责周转运输工具和工位器具维护/管理。

5.4 、设施的维护

5.4.1、生产技术部负责组织建筑、房屋和工作场所的维修的实施，对各单位的维护情况进行检查。

5.4.2、各单位负责设施的使用和日常维护工作。

5.4.3、生产技术部负责组织设备的精度和结构定期检查及大修工作，负责对在用的设备进行精度鉴定、结构检查和维护与保养，确保加工设备处于完好状态。工程公司负责组织安装设备的精度和结构定期检查。设备的维护与保养具体按照Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。

5.4.4、 检测设备的使用人员负责正确使用并维护保养所使用的检测设备，保持其精度，确保满足工艺要求；生产技术部负责按照《监视和测量资源控制程序》的规定，外委对其进行检定/校准、维修。

5.4.5、 生产过程使用的工装应符合工艺要求，由生产技术部负责对其定期进行校验，合格后才能投入使用。工装的使用人员负责维护，工装的控制具体执行Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定。

5.4.6、生产技术部负责保持工位器具的整洁，定期或不定期对工位器具进行清洁。

5.4.7、受压容器、起重设备等特种设备应按规定，由政府技术监督部门进行检查，合格方可使用并进行维护。

5.4.8、特种设备的操作者须经培训和考核合格，取得操作合格证，实行持证上岗，具体按《人力资源管理程序》的规定执行。

5.5 、生产技术部组织有关部门，每年对设施的现状进行一次检查评价，评价设施满足要求的能力，为设施的更换、添置、改进等提供决策依据或作出决策，并记录检查评价结果。

5.6 各有关部门负责按照《文件和记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的记录。

6、相关文件：

6.1、设备管理办法

6.2、工艺装置管理办法

7、 表单

7.1设施能力评价记录

过程运行环境控制程序

1、目的

确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

2、范围

适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。

3、权责

4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。

4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。

4、定义

工作环境 ：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。

5、工作流程：

5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是：

5.1.1、大力开展劳动保护工作。

5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。

5.1.3、定期组织安全生产教育。

5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。

5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。

5.2、文明生产

5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。

5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。

5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。

5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。

5.6、 工作环境设计与实施

5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。

5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。

5.6、  组织验收考评

成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。

5.7、  考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。

6、相关文件：

无

7、 表单

7.1、工作环境因素评量表

7.2、“5S”检查评分表

监视与测量资源控制程序

1、目的

对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。

2、范围

适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。

3、权责

3.1、生产技术部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理。

3.2、供销部负责采购符合规定要求的监视和测量资源。

3.3、各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。

4、定义

无。

5、工作流程：

5.1、 监视和测量资源配置

5.1.1、 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。

5.1.2、 生产技术部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。

5.1.3、 所采购的监视和测量资源到货后，由质量部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由质量部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。

5.1.4、 经验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。

5.2 、对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由生产技术部统一编号登录《检验、测量和试验设备台账》。

5.3、 测量设备的周期检定和校准

5.3.1、生产技术部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。对不存在校准（检定）标准的测量设备，生产技术部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。

5.3.2、本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定)有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检定，保存相应的校准(检定)证书。

5.3.3、生产技术部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。

5.4、测量设备的状态标识

5.4.1、对校准/检定合格的测量设备，生产技术部负责进行合格状态的标识。因体积小而不宜贴标签的测量设备，其校准/检定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，在设备上作好编号或有可追溯标记。

5.4.2、对经修理或确认无法修复的测量设备，应做好“禁用”标识或隔离存放，防止误用，经生产技术部核实，报总经理批准后作报废处理，并在相关资料中注销。

5.4.3、对具有比对或测量作用的样件，需经生产技术部检验认可，编号并贴上相应合格标识（注明认可人、有效期）后使用，生产技术部负责建立相关管理台账，定期对其有效性进行确认。

5.5、测量设备的使用管理

5.5.1、使用者在使用测量设备前，要检查设备是否完好，是否在设备检定有效期内，并保证所使用的设备的测量能力与所要求的测量能力一致，保持设备的使用环境适宜，符合相关技术要求，满足被测对象对环境和准确度的要求。

5.5.2、按测量设备使用说明书或相应安全操作规程规定进行操作管理，防止因操作或调整不当而使其校